|  |  |
| --- | --- |
| *ПУ "Браславгаз"* | ФОРМА 1-ГРП |

наименование организации

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ

ШРП №*1*

Архивный номер испольнительно-технической документации: *32*

Адрес ШРП: *г. Браслав, ул. Октября, 3*

1.Наименование организации, выполнившей монтаж ШРП (при блочном исполнении — организация изготовитель): *-*

2.Дата приемки ШРП в эксплуатаци.  *2006-02-06*

3.Дата ввода ШРП в эксплуатаци. *27.03.2006*

4.Давление газа:

4.1. Давление газа на входе \_\_\_\_\_\_МПА, обеспечивающее устойчивую работу от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МПа до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МПа

4.2.Пределы настройки оборудования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  оборудования | Единица измерения | Основная линия редукцирования | | | Дополнительная линия редуцирования | |
| максимальное давление | минимальное давление | максимальное давление | | минимальное давление |
| Предохранительно-сбросные устройства |  |  |  |  | |  |
| Предохранительно-запорные устройства |  |  |  |  | |  |

ШРП закольцован с  *ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4, ШРП №17*

5.Характеристика здания

5.1.Материал пола *-*

5.2.Система вентиляции  *-*

5.3.Система освещения  *-*

5.4.Система отопления  *-*

5.5.Система связи (телефон и др.)  *-*

5.6.Система телеуправления (телеизмерения)  *ПТК "Индел"*

5.7.Противопожарное оборудование  *-*

5.8.Молниезащита , заземление  *Ом*

Расстояние от ШРП до наружного отключающего устройства:

а) на входе, м  *0.8*

б) на выходе, м  *0.6*

6.Сведения по оборудованию и задвижкам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип/  изготовитель | Диаметр условный | Количество |
| 6.1 задвижка на входе |  |  |  |
| 6.2.Фильтр |  |  |  |
| 6.3.Предохранительно-запорное устройство |  |  |  |
| 6.4.Регулятор давления |  |  |  |
| 6.5.Предохранительно-запорное устройство |  |  |  |
| 6.6.Здвижка на выходе |  |  |  |
| 6.7 Задвижка байпаса |  |  |  |

7.Сведения по КИП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид измерения | Тип приборов | | | Предел измерения | | Количество |
| Давление на входе | показывающий |  |  | |  | |
| регистрирующий |  |  | |  | |
| Давление на выходе | показывающий |  |  | |  | |
| регистрирующий |  |  | |  | |
| Температура в помещении | показывающий |  |  | |  | |
| Учет расхода газа |  |  |  | |  | |

## 8.Сведения о закреплении ШРП за мастерами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | На обслуживание ГРП принял:  должность, фамилия, инициалы, подпись | Обслуживание передал:  должность, фамилия, инициалы, подпись |
|  |  |  |

## Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись инициалы, фамилия

## Паспорт проверил \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись инициалы, фамилия

Паспорт составлен "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Сведения о производимых работах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата производства работ | Характеристика производимых работ | Фамилия, инициалы лица, сделавшего запись. Подпись |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |