В связи с некорректной работы АЦП в контроллере SIMBI-10 поступившего партией №2 от 30.03.2021 на модернизацию в ПУ”Глубокоегаз” и установленного в ПГРП-1 прошу вас по гарантийному сроку устранить поломку.