## Sheet1
Миоры ПГРП-2 (122.19)
ID | Наименование | ЕД.ИЗМ | Материалы,Изделия | Транспорт | Стоимость за еденицу | Общая стоимость
1 | Контроллер Нижнего Уровня SIMBI-10 | 1 |  | 19.6 | 980 | 999.6
2 | Преобразователь интерфейсов RS485 | 1 |  | 132 | 2.64 | 134.64
3 | Газоанализатор ФСТ-03В | 1 |  | 11 | 550 | 561
4 | Блок Датчика | 2 |  | 10.3 | 525.3 | 1050.6
5 | Барьер Искрозащитный Корунд М4 | 5 |  | 16 | 160 | 816
6 | Маршрутизатор RUT955 | 1 |  | 9.42 | 470.89 | 480.31
7 | Преобразователь-разделитель сигналов В/-5..+5в/4..20МА | 1 |  | 4.2 | 210 | 214.2
8 | Преобразователь напряжения DDR-15G-24 | 1 |  | 0.68 | 33.92 | 34.6
9 | Приборы Устанавливаемые на резьбовых соединениях | 4 |  |  | 3.21 | 12.84
10 | Измерительный преобразователь давления PC28B(0…1,6МПА) | 2 |  | 15.8 | 395 | 805.8
11 | Выключатель путевой | 1 |  | 0.51 | 7.42 | 7.93
12 | Преобразователь температуры CTL-6L | 1 |  | 2.84 | 141.91 | 144.75
13 | Преобразователь температуры CTL-6L с гильзой и бобышкой | 1 |  | 3.08 | 153.92 | 157
14 | Блок Источника Резервного питания ИРПА124/2-12 | 1 |  | 7.4 | 369.82 | 377.22
15 | Аккумуляторная Батарея | 2 |  | 11.12 | 277.92 | 566.96
16 | Грозозащита G02-G0102-07 | 1 |  | 2.37 | 118.59 | 120.96
17 | Антена | 1 |  | 1.09 | 54.4 | 55.49
18 | Контрольно-измерительный пункт(КОВЕР) | 1 |  | 11.46 | 200 | 211.46
19 | Анализатор Степени Одоризации 24В/IP65/RS485 | 1 |  | 1636.49 | 28560 | 30196.49
20 | Счетик Электрической Энергии ГРАН-Электро СС-101-140В | 1 |  | 4.66 | 81.28 | 85.94
МАТЕРИАЛЫ:
21 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ЩИТ МЕТАЛИЧЕСКИЙ 1000X600X250 c Монтажной панелью | 1 |  | 7.93 | 138.45 | 146.38
22 | Выключатель путевой | 1 |  | 0.07 | 1.25 | 1.32
23 | Монтажный Комплект датчика в составе извещатель магнитоконтактный ИО-102-4 ПЗК МКД-1 | 2 |  | 0.24 | 4.3 | 4.54
24 | Бобышка | 8 |  | 2.56 | 5.54 | 46.88
25 | Клапан запорный КЗМ-1 | 8 |  | 2.63 | 45.88 | 388.08
26 | Вентиль VM-3 | 2 |  | 24.35 | 425 | 898.7
27 | Крепление Aplisens PC | 1 |  | 1.16 | 20.21 | 21.37
| Итого: |  |  | 1938.96 | 33936.85 | 38541.06
Миоры ПГРП-1 (123.19)
ID | Наименование | ЕД.ИЗМ | Материалы,Изделия | Транспорт | Стоимость за еденицу | Общая стоимость
1 | Контроллер Нижнего Уровня SIMBI-10 | 1 |  | 19.6 | 980 | 999.6
2 | Преобразователь интерфейсов RS485 | 1 |  | 132 | 2.64 | 134.64
3 | Газоанализатор ФСТ-03В | 1 |  | 11 | 550 | 561
4 | Блок Датчика | 2 |  | 10.3 | 525.3 | 1050.6
5 | Барьер Искрозащитный Корунд М4 | 5 |  | 16 | 160 | 816
6 | Маршрутизатор RUT955 | 1 |  | 9.42 | 470.89 | 480.31
7 | Преобразователь-разделитель сигналов В/-5..+5в/4..20МА | 1 |  | 4.2 | 210 | 214.2
8 | Преобразователь напряжения DDR-15G-24 | 1 |  | 0.68 | 33.92 | 34.6
9 | Приборы Устанавливаемые на резьбовых соединениях | 4 |  |  | 3.21 | 12.84
10 | Измерительный преобразователь давления PC28B(0…1,6МПА) | 2 |  | 15.8 | 395 | 805.8
11 | Выключатель путевой | 1 |  | 0.51 | 7.42 | 7.93
12 | Преобразователь температуры CTL-6L | 1 |  | 2.84 | 141.91 | 144.75
13 | Преобразователь температуры CTL-6L с гильзой и бобышкой | 1 |  | 3.08 | 153.92 | 157
14 | Блок Источника Резервного питания ИРПА124/2-12 | 1 |  | 7.4 | 369.82 | 377.22
15 | Аккумуляторная Батарея | 2 |  | 11.12 | 277.92 | 566.96
16 | Грозозащита G02-G0102-07 | 1 |  | 2.37 | 118.59 | 120.96
17 | Антена | 1 |  | 1.09 | 54.4 | 55.49
18 | Контрольно-измерительный пункт(КОВЕР) | 1 |  | 11.46 | 200 | 211.46
19 | Анализатор Степени Одоризации 24В/IP65/RS485 | 1 |  | 1636.49 | 28560 | 30196.49
20 | Счетик Электрической Энергии ГРАН-Электро СС-101-140В | 1 |  | 4.66 | 81.28 | 85.94
МАТЕРИАЛЫ:
21 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ЩИТ МЕТАЛИЧЕСКИЙ 1000X600X250 c Монтажной панелью | 1 |  | 7.93 | 138.45 | 146.38
22 | Выключатель путевой | 1 |  | 0.07 | 1.25 | 1.32
23 | Монтажный Комплект датчика в составе извещатель магнитоконтактный ИО-102-4 ПЗК МКД-1 | 2 |  | 0.24 | 4.3 | 4.54
24 | Бобышка | 8 |  | 2.56 | 5.54 | 46.88
25 | Клапан запорный КЗМ-1 | 8 |  | 2.63 | 45.88 | 388.08
26 | Вентиль VM-3 | 2 |  | 24.35 | 425 | 898.7
27 | Крепление Aplisens PC | 1 |  | 1.16 | 20.21 | 21.37
| Итого: |  |  | 1938.96 | 33936.85 | 38541.06
ПУ"Глубокоегаз" ПГРП-1/ГРП-2/ГРП-3
ID | Наименование | ЕД.ИЗМ | Материалы,Изделия | Транспорт | Стоимость за еденицу | Общая стоимость
1 | Измерительный преобразователь давления PC28/0,25/EX/0-400кПа | 1 |  | 9.4 | 470 | 479.4
2 | Измерительный преобразователь давления PC28/0,25/EX/0-10кПа | 1 |  | 24.1 | 1205 | 1229.1
3 | Измерительный преобразователь давления PC28/0,25/EX/0-1,6МПа | 1 |  | 9.4 | 470 | 479.4
4 | Преобразователь температуры CTL-6L | 1 |  | 8.1 | 405 | 413.1
5 | Преобразователь температуры CTL-6L/L=120 | 1 |  | 7.9 | 395 | 402.9
7 | Выключатель путевой ВПВ-1A11Y1 | 1 |  | 5.45 | 95.04 | 100.49
8 | Извещатель Охранный Магнитоконтактный ИО-102-4 | 2 |  |  | 20 | 40
9 | Комплекс Програмного-технческий REGION-PROM(SIMBI-10) | 1 |  | 206 | 10315 | 10521.3
10 | Блок Источника Резервного питания ИРПА124/2-12 | 1 |  | 8.88 | 443.78 | 452.66
11 | Аккумуляторная Батарея | 2 |  | 2.12 | 106 | 108.12
| МАТЕРИАЛЫ: | [5 empty] | 764.2
12 | Кабель МКЭШ НГ 2X0,75 мм2 | 0.045 |  | 1.95 | 34.06 | 36.01
13 | Кабель МКЭШ НГ 3X0,75 мм2 |  |  | 0.61 | 10.71 | 11.32
| Кобель МКШ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 2x0,75 мм2 | 0.06 |  | 1.98 | 34.57 | 36.56
14 | КАБЕЛЬ КВВГНГ 3x1,5мм2 | 0.009 |  | 0.7 | 12.18 | 12.87
15 | Кабель FTP 2x2x0.52 | 0.006 |  | 0.98 | 6.9 | 7.88
16 | Провод Силовой Марки ПВ3 | 0.01 |  | 1.22 | 56.43 | 57.66
17 | Кабель Силовой | 0.003 |  | 0.17 | 2.96 | 3.13
18 | Короб Электротехнический 40x40 | 28 |  | 36.96 | 2.24 | 39.2
19 | Короб Электротехнический 16x16 | 28 |  | 0.56 | 8.12 | 8.68
20 | Короб Электротехнический 60x40 | 8 |  | 0.88 | 14.96 | 15.84
21 | Рукава Металлические до 20мм | 4 |  | 0.2 | 3.56 | 3.76
22 | Труба стальная Сварная | 4 |  | 1.6 | 5.74 | 24.56
23 | Клапан запорный КЗМ-1 | 4 |  | 1.16 | 58.2 | 237.1
24 | Ковер Малый Стальной диаметром 325мм Б420 | 1 |  | 19.93 | 250 | 269.63
| Итого: |  |  | 350.25 | 14425.45 | 14990.67
ПУ"Браславгаз" ПГРП-1
ID | Наименование | ЕД.ИЗМ | Материалы,Изделия | Транспорт | Стоимость за еденицу | Общая стоимость
1 | Измерительный преобразователь давления PC28/0,25/EX/0-600кПа | 1 |  | 9.4 | 470 | 479.4
2 | Измерительный преобразователь давления PC28/0,25/EX/0-10кПа | 1 |  | 24.1 | 1205 | 1229.1
3 | Измерительный преобразователь давления PC28/0,25/EX/0-1,6МПа | 1 |  | 9.4 | 470 | 479.4
4 | Преобразователь температуры CTL-6L | 1 |  | 8.1 | 405 | 413.1
5 | Преобразователь температуры CTL-6L/L=120 | 1 |  | 7.9 | 395 | 402.9
7 | Выключатель путевой ВПВ-1A11Y1 | 1 |  | 5.45 | 95.04 | 100.49
8 | Извещатель Охранный Магнитоконтактный ИО-102-4 | 2 |  |  | 20 | 40
9 | Комплекс Програмного-технческий REGION-PROM(SIMBI-10) | 1 |  | 206 | 10315 | 10521.3
10 | Блок Источника Резервного питания ИРПА124/2-12 | 1 |  | 8.88 | 443.78 | 452.66
11 | Анализатор Степени Одоризации 24В/IP65/RS485 | 1 |  | 1636.49 | 28560 | 30196.49
12 | Счетик Электрической Энергии ГРАН-Электро СС-101-140В | 1 |  | 4.66 | 81.28 | 85.94
13 | Комплект усиления UMTS2100 - KRD-2100-70 | 1 |  | 20 | 910 | 930
14 | Аккумуляторная Батарея | 2 |  | 2.12 | 106 | 108.12
МАТЕРИАЛЫ:
15 | Кабель МКЭШ НГ 2X0,75 мм2 | 0.045 |  | 1.95 | 34.06 | 36.01
16 | Кабель МКЭШ НГ 3X0,75 мм2 |  |  | 0.61 | 10.71 | 11.32
17 | Кобель МКШ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 2x0,75 мм2 | 0.06 |  | 1.98 | 34.57 | 36.56
18 | КАБЕЛЬ КВВГНГ 3x1,5мм2 | 0.009 |  | 0.7 | 12.18 | 12.87
19 | Кабель FTP 2x2x0.52 | 0.006 |  | 0.98 | 6.9 | 7.88
20 | Провод Силовой Марки ПВ3 | 0.01 |  | 1.22 | 56.43 | 57.66
21 | Кабель Силовой | 0.003 |  | 0.17 | 2.96 | 3.13
22 | Короб Электротехнический 40x40 | 28 |  | 36.96 | 2.24 | 39.2
23 | Короб Электротехнический 16x16 | 28 |  | 0.56 | 8.12 | 8.68
24 | Короб Электротехнический 60x40 | 8 |  | 0.88 | 14.96 | 15.84
25 | Рукава Металлические до 20мм | 4 |  | 0.2 | 3.56 | 3.76
26 | Труба стальная Сварная | 4 |  | 1.6 | 5.74 | 24.56
27 | Клапан запорный КЗМ-1 | 4 |  | 1.16 | 58.2 | 237.1
28 | Ковер Малый Стальной диаметром 325мм Б420 | 1 |  | 19.93 | 250 | 269.63
| Итого: |  |  | 2011.4 | 43976.73 | 46203.1
РГС-Шарковщина ПГРП-1
ID | Наименование | ЕД.ИЗМ | Материалы,Изделия | Транспорт | Стоимость за еденицу | Общая стоимость
1 | Измерительный преобразователь давления PC28/0,25/EX/0-600кПа | 1 |  | 9.4 | 470 | 479.4
2 | Измерительный преобразователь давления PC28/0,25/EX/0-10кПа | 1 |  | 24.1 | 1205 | 1229.1
3 | Измерительный преобразователь давления PC28/0,25/EX/0-1,6МПа | 1 |  | 9.4 | 470 | 479.4
4 | Преобразователь температуры CTL-6L | 1 |  | 8.1 | 405 | 413.1
5 | Преобразователь температуры CTL-6L/L=120 | 1 |  | 7.9 | 395 | 402.9
7 | Выключатель путевой ВПВ-1A11Y1 | 1 |  | 5.45 | 95.04 | 100.49
8 | Извещатель Охранный Магнитоконтактный ИО-102-4 | 2 |  |  | 20 | 40
9 | Комплекс Програмного-технческий REGION-PROM(SIMBI-10) | 1 |  | 206 | 10315 | 10521.3
10 | Блок Источника Резервного питания ИРПА124/2-12 | 1 |  | 8.88 | 443.78 | 452.66
11 | Анализатор Степени Одоризации 24В/IP65/RS485 | 1 |  | 1636.49 | 28560 | 30196.49
12 | Счетик Электрической Энергии ГРАН-Электро СС-101-140В | 1 |  | 4.66 | 81.28 | 85.94
13 | Комплект усиления UMTS2100 - KRD-2100-70 | 1 |  | 20 | 910 | 930
14 | Аккумуляторная Батарея | 2 |  | 2.12 | 106 | 108.12
МАТЕРИАЛЫ:
15 | Кабель МКЭШ НГ 2X0,75 мм2 | 0.045 |  | 1.95 | 34.06 | 36.01
16 | Кабель МКЭШ НГ 3X0,75 мм2 |  |  | 0.61 | 10.71 | 11.32
17 | Кобель МКШ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 2x0,75 мм2 | 0.06 |  | 1.98 | 34.57 | 36.56
18 | КАБЕЛЬ КВВГНГ 3x1,5мм2 | 0.009 |  | 0.7 | 12.18 | 12.87
19 | Кабель FTP 2x2x0.52 | 0.006 |  | 0.98 | 6.9 | 7.88
20 | Провод Силовой Марки ПВ3 | 0.01 |  | 1.22 | 56.43 | 57.66
21 | Кабель Силовой | 0.003 |  | 0.17 | 2.96 | 3.13
22 | Короб Электротехнический 40x40 | 28 |  | 36.96 | 2.24 | 39.2
23 | Короб Электротехнический 16x16 | 28 |  | 0.56 | 8.12 | 8.68
24 | Короб Электротехнический 60x40 | 8 |  | 0.88 | 14.96 | 15.84
25 | Рукава Металлические до 20мм | 4 |  | 0.2 | 3.56 | 3.76
26 | Труба стальная Сварная | 4 |  | 1.6 | 5.74 | 24.56
27 | Клапан запорный КЗМ-1 | 4 |  | 1.16 | 58.2 | 237.1
28 | Ковер Малый Стальной диаметром 325мм Б420 | 1 |  | 19.93 | 250 | 269.63
| Итого: |  |  | 2011.4 | 43976.73 | 46203.1