Приложение
№ / п/п	Наименование оборудования,инструмента.	Кол-во/ед.изм.
1	MSP-FET, Высокоскоростной программатор/отладчик для всех микроконтроллеров MSP430	1шт
2	Преобразователи давления: Aplisens pc28b: на диапазон от / 0 до 1.6 МПа / 1 МПа / 600 кПа	5шт / 5шт / 7шт
3	Преобразователи давления: Aplisens pc28 4-20мА: на диапазон от / 0 до 1.6 МПа / 1 МПа / 600 кПа	5шт / 5шт / 7шт
4	Барьеры искрозащиты: / Корунд М11 / Корунд М4 / Корунд М31 / Корунд М2	5шт / 5шт / 7шт / 7шт
5	Концевые выключатели ВК 300	10шт
6	Контроллер ИНДЕЛ-1708	2шт
7	ПЛК SIMBI-10	2шт
8	Контроллер заряда Epsolar LS 1024EU 12/24В	20шт
9	Монокристаллическая солнечная панель SOLARFAM SZ-100-36 100W	2шт
10	Выключатели путевые прямого действия УXЛ4, О4, Т2, У2	5шт
11	Аккумуляторная батарея 12V/40Ah CSB GP 12400	2шт
12	Магнитоконтактные HO-03I (MPS-50)	10шт

2.MSP-FET, Высокоскоростной программатор/отладчик для всех микроконтроллеров MSP430
   https://www.chipdip.by/product/msp-fet

3.Преобразователи давления: Aplisens(Самое не обходимое)
        https://www.aplisens.by/catalog/datchik-davleniya-pc-28/

4.Барьеры искрозащиты:М11/М4/М31/М2
        https://www.unibelus.by/itm/k61290

5.Концевые выключатели ВК 300
http://astics.by/koncevye-putevye-konechnye-vyklyuchateli/vk-200-300/vyklyuchatel-koncevoj-vk-300-br-11-67u2-25.html

6.Контроллер ИНДЕЛ-1708
http://www.indel.by/produkt/sistema-sbora-informacii-telemetricheskoj/avtonomnoe-ustrojstvo-sbora-i-peredachi-dannyh-uspd-indel-1708.1.html

7.ПЛК SIMBI-10 (ГРП)
        http://www.epr.by/catalog/simbi-10/

8. Контроллер заряда Epsolar LS 1024EU 12/24В(Самое не обходимое)
        http://optelektro.by/node/1125

9.Монокристаллическая солнечная панель SOLARFAM SZ-100-36 100W
https://solartime.by/oborudovanie/solnechnye_batarei/solnechnye_moduli_120w.html

10.Выключатели путевые прямого действия УXЛ4, О4, Т2, У2

11.Аккумуляторная батарея 12V/40Ah CSB GP 12400 (Нужно)
        https://www.kiper.by/catalog/promyshlennye-akb/akkumulyatornaya-batareya-kiper-gpl-12450-12v-45ah/

12.Магнитоконтактные HO-03I (MPS-50) !!!!!!!!!!!!!!! (Самое не обходимое)
        https://www.unibelus.by/itm/k19243